## Sheet1
التاريخ (Date): | بناء ملحق خدمي Service Block |  |  | رقم الملف (File Number):
الاسم (Name):
| نوع السقف (Roof Type): |  |  | المنطقة (Area) :
رقم الارض (Plot Number):
التفاصيل | Item Description | الوحده | الكميه | سعر الوحدة | سعر المقاول | إجمالي السعر
|  | Unit | Quantity | Unite Price | Item Price | Total Price
أعمال التحضيرات :- | Mobilisation :-
ترخيص البناء/ تجهيز الموقع/ مكتب /توصيل الخدمات | Building Permit/Mob.,Site office& Services. | مقطوعية Lump sum | 1 | 2000
أعمال الحفر والدفان :- | Excavation & Back filling :-
الحفر | Excavation | م3 (m3) |  | 20
الدفان ( مع الدمك ) | Back Filling (Compacted ) | م3 (m3) |  | 20
أعمال الأساسات :- | Sub-structure
اعمال الحماية من النمل الابيض | Anti termite treatment | مقطوعية Lump sum |  | 1000
خرسانة عادية تحت القواعد والطابوق المصمت | P.C.C down foundation & solid block | م3 (m3) |  | 400
خرسانة مسلحة للقواعد | R.C.C Foundation | م3 (m3) |  | 800
خرسانة مسلحة لرقاب الاعمدة | R.C.C for Neck Columns | م3 (m3) |  | 1050
خرسانة مسلحة للجسور الارضية | R.C.C for Tie beam | م3 (m3) |  | 1050
خرسانة تحت البلاط بشبك معدني | Floor beds ( slab on grade ) | م3 (m3) |  | 500
الطابوق المصمت 20" | Solid block work 20" | م2 (m2) |  | 85
الاعمال الانشائية فوق سطح الارض :- | Super structure :-
خرسانة مسلحة للاعمدة | R.C.C for columns | م3 (m3) |  | 1200
خرسانة مسلحة للاسقف | R.C.C for slab | م3 (m3) |  | 1200
اسقف من الالمونيوم المعزول مع الهيكل المعدني مع السقف المستعار مع الدروة الخرسانية | Sandwich pannel roof -steel beams-false ciling - concrete parapet | م2 (m2) |  | 210
الدروة الخرسانية | Parapet | م3 (m3) |  | 1000
|  | عدد (Unit) | 1
م2 (m2)
إستبدال كامل السيراميك ( حوائط وارضيات) عدد(2) مطبخ والسعر يشمل إزالة القديم وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | Replacement of ceramic tiles (walls and floors) for 2 kitchens and the price includes removing the old and finishing the work according to technical specifications and the Engineer instructions. | م2 (m2) |  | 120
اعمال الطابوق :-
اعمال الطابوق المفرغ 8" | 8" hollow block work | م2 (m2) |  | 80
اعمال الطابوق المعزول 8" | 8" thermal block work | م2 (m2) |  | 100
أعمال البلاستر :- | Plaster work :-
البلاستر الداخلي للحوائط | Internal Plaster for walls | م2 (m2) |  | 22
البلاستر الخارجي للحوائط | External Plaster for walls | م2 (m2) |  | 28
الاعمال الصحية :- | Plumbing work:-
مواسير التغذية والصرف ( الخارجية ) | Water Supply & Drainage pipes ( External ) | عدد (Unit) |  | 1000
مواسير التغذية والصرف الداخليه لحمام كامل ( بانيو ) | Internal water and drainage supply pipes for full bathroom ( bathtub ) | عدد (Unit) |  | 1000
مواسير التغذية والصرف الداخليه لحمام كامل ( بانيو قدم ) | Internal water and drainage supply pipes for full bathroom ( Shower tray ) | عدد (Unit) |  | 700
مواسير التغذية والصرف للمطابخ | Internal water and drainage supply pipes for Kitchens | عدد (Unit) |  | 400
مواسير التغذية والصرف الداخليه للمغسلة امام حمامات المجلس | Internal water and drainage supply pipes for Majles | عدد (Unit) |  | 300
مواسير ونقاط الصرف الصحي لوحدات التكييف | Drainage pipes & points forAC unit | مقطوعية Lump sum |  | 100
الاطقم الصحية | Sanitary Wares | عدد (Unit) |  | 1500
غرف التفتيش ( يشمل المواسير + الغطاء ) | Manholes ( Including pipe & Cover ) | عدد (Unit) |  | 600
خزان مياه ( 300 ج ) والسعر يشمل غطاء لوفر المنيوم | Water tanks ( 300 G ) and the price include Aluminum louver cover overhead | عدد (Unit) |  | 3000
مضخة مياه أتوماتيكية لتعزيز ضغط المياه (حصان واحد) | Automatic pressure water pump (1 HP) | عدد (Unit) |  | 1000
أعمال العزل | Water proofing work
عزل القواعد والجسور السفلية وجميع اعمال الاساسات | Footings , TB , SB.& every things UG. | مقطوعية Lump sum |  | 1000
طبقة عزل متكامل roof care - combo roof system | Combo system for roof | م2 (m2) |  | 120
أعمال البلاطات :- | Flooring tiles:-
رخام الدرج الخارجي | External Marble (staircase) | م.ط (r.m) |  | 120
سيراميك الارضيات ( يشمل الحمامات والمطابخ والغرف | Flooring ceramic area ( including baths & kitchen ) | م2 (m2) |  | 90
سيراميك الحوائط للمطابخ والحمامات | Wall ceramic for kitchens and bathrooms | م2 (m2) |  | 90
اعتاب رخام سمك 3 سم |  | م.ط (r.m) |  | 100
نعلة من الرخام 3 سم | Marble thershold 3 cm | عدد (Unit) |  | 60
أعمال الاصباغ والاسقف :- | Painting and ceilling
دهانات داخلية فينوماستيك | Internal paint ( fenomastic paint ) | م2 (m2) |  | 20
دهانات خارجية | External paint | م2 (m2) |  | 22
الاسقف المستعارة ( 60*60) للمطابخ وغرفة الغسيل والحمامات والمخازن. | false ceilling (60*60) for kitchen, laundry , showr & stores | م2 (m2) |  | 60
أعمال الالمنيوم والزجاج | Aluminum & glass work
ابواب الالمنيوم | Aluminum doors | عدد (Unit) |  | 1200
شبابيك الالمنيوم | Aluminum windows | عدد (Unit) |  | 500
دواليب المطبخ | Kitchen and pantery cabinets | م.ط (r.m) |  | 900
أعمال اخرى :- | Miscellaneous work
اعمال الانترلوك | Interlock | م2 (m2) |  | 60
قواعد خرسانية لوحدات التكييف وخزان المياه | AC & Water tank foundation platform | عدد (Unit) |  | 200
سلم حديدي من الحديد المجلفن يثبت على الجدار حسب القطاع المعتمد مع الدهانات اللازمة | Galvinized Cat-ladder according to approved section and paint | عدد (Unit) |  | 2000
باب خشبي مصمت 75% -مع اطار حسب القطاع المعتمد مع الدهانات اللازمة | semi-solid wooden door 75% of the Miranti with new frame and paint | عدد (Unit) |  | 1700
إجمالي قيمة أعمال الاضافة Total addition work Amount
مع مراعاة تنفيذ هذه الأعمال حسب أصول الصناعه وإعتماد المهندس المشرف وحسب ما ورد بالرسومات التنفيذيه المرفقه والتفاصيل والمواصفات والتوصيف الخاص بأعمال الاضافة المطلوبة .
طلبات المالك :-
مهندس التنفيذ رئيس شعبه صيانه المساكن الحكوميه

## Sheet2
التفاصيل | المنشات | السعر |  |  |  | إجمالي السعر | Item Description
|  | الوحده | الكميه | سعر الوحده | الاجمالى
الأعمال الإنشائية :-
اصلاح كافة العناصر الخرسانية (جسور-جدران-أعمدة-اسقف-ذروات-...الخ ) بواسطة مواد خاصة وطبقا لتعليمات الإصلاح من الشركة الصانعة(فوسروك او ما يماثلها )وحسب تعليمات المهندس مع تقديم ضمان على الاعمال لمدة خمس سنوات | 1-2-3-4-5-السور | مقطوعية |  |  |  |  | Repair all concrete elements inside and outside beams&column& slabs ..ets by using special material
إنشاء وصيانه سقف بديل بدون اعمده . |  | م2
إنشاء وصيانه سقف بديل مع أعمدة . |  | م2
إنشاء عدد -- عامود . |  | عدد
اصلاح الشروخ الهيكلية وذالك بإزالة البياض الاسمنتي بحواف مستقيمة مقطوعة بالمقص الكهربائي على جانبى الشرخ بعرض 25 سم وتوريد وتركيب شبك معدني مجلفن من نوعية معتمدة بعرض 20 سم ويثبت بالمسامير والورد المجلفنة بحيث تغطي جانبى الشرخ بشكل متساوي ومنطبقة على الجدار تماما ثم يتم عمل بياض اسمنتي بطريقة نظامية باستخدام المواد الرابطة وذلك لكافة العناصر الخرسانية (جسور-أعمدة-ذروات-...الخ ) وطبقا لتعليمات الإصلاح من الشركة الصانعة(فوسروك او ما يماثلها )وحسب تعليمات المهندس مع تقديم ضمان على الاعمال لمدة خمس سنوات | 1-2-3-4-5-السور | مقطوعية |  |  |  |  | Repair all skeleton cracks inside and outside beams&column ..ets by using special material
اصلاح ومعالجة جدران الطابوق من الداخل ومن الخارج بواسطة المواد الخاصة وطبقا لتعليمات الإصلاح من الشركة الصانعة(فوسروك او ما يماثلها)وحسب تعليمات المهندس . | 1-2-3-4-5-السور | مقطوعية |  |  |  |  | Repair all block walls inside and outside by using special material
رفع وإزالة الطبقات العازله وخرسانة الميول. | 3 | مشمول |  |  |  |  | (4)
إزالة المنشأ القائم رقم(5) بكافة مكوناته ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وفصل للمرافق (مياة-كهرباء-صرف ...الخ ) بما يضمن استخدام المسكن بشكل امن وبدون اى اعطال عمل مايلزم من اصلاح وتسوية الارضيات مكان المنشا مع الساحة الداخلية وعمل ارضيات من بلاط تيرازو او الانترلوك مكان المنشأ المزال مع التشطيب بالشكل الجيد حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . |  | مقطوعية |  |  |  |  | Demolision and remove the building
إزالةالاسقف القائمة(الإسبستوس+المونيوم +خرسانة او خلافه) والاسقف المستعارة اسفلها مع الهياكل الحاملة وأجزاء الخرسانات المتضررة والمباني المفككة والبياض الاسمنتي المعيب وتوريد وتركيب سقف معزول من الألومنيوم(sandwich pannels)على ان يكون مغطى من الأسفل بطبقة من الواح الالمونيوم سمك 0.7 مم مع الهيكل المعدني الحامل من قطاعات حديدية I.beams&Z.purlins مع كافة اكسسوارات االتركيب من حشو مطاطي وشريط لاصق وبراغي وكلاليب التثبيت مع توريد وتركيب سقف مستعار اسفله السعر يشمل توريد وصب جسر علوي من الخرسانة المسلحة بقطاع 30*40سم لكافة الجدران وضبط ميول الاسطح وكذلك توريد و صب ذروة من الخرسانة المسلحة للاطار الخارجي للمبنى بارتفاع لايقل عن 60 سم وعمل مايلزم من اعمال مباني وبياض اسمنتي ودهانات لضمان التقفيل الجيد حول السقف من الداخل والخارج حسب القطاع المرفق على ان يتم تقديم مخططات تنفيذية مفصلة وعينات للقطاعات المختلفة للاعمال لاعتمادها من المهندس قبل مباشرة العمل مع تقديم ضمان على عدم ظهور عيوب في الاعمال ( المواد + المصنعية ) لمدة عشر سنوات. | 4 | م2 |  |  |  |  | remove all the existing ciling(aluminium sheet-asbestos-beams-truss-false ciling..) and casting concrete beam and parpet over the walls then supply and fix new ciling of aluminuim sandwich pannels by slope supprted by steel frame and new false ciling
إزالة السور القديم وبناء وانشاء سور جديد بطول 60 قدم من السور والسعر يشمل ( الهدم و الازالة-الحفرللاساسات-اعمال الخرسانات-الطابوق المصمت والمفرغ- عزل الاساسات-البياض الاسمنتي- اعمال الفواصل-الدهانات) وانهاء العمل حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس. | السور | قدم.ط |  |  |  |  | Demolision and remove the compound wall and build new one
إزالة وإحلال لطول -- قدم من الوارش . |  | قدم.ط |  |  |  |  | (5) ، (6)
إزالة مظله السور . |  | مقطوعية |  |  |  |  | (5) ، (6)
إزالة وإحلال مظله السور مع الاعمده . |  | مقطوعية |  |  |  |  | (5) ، (6)
إزالة وإحلال مظله السور والأعمدة والأساسات . |  | مقطوعية |  |  |  |  | (5) ، (6)
توريد وبناء جدران من الطابوق المفرغ لجدار السور الخلفي والسعريشمل مونة اللحام ( الاسمنت +الرمل) حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس | السور | م2 | 50 |  |  |  | build a hollow block wall
إزالة تكسية السيراميك الخارجية أينما وجد والبياض خلفها ثم توريد وعمل بياض اسمنتي للجدران من الخارج لكافة المنشآت حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس | 1-السور | م2 |  | 65 |  |  | remove all the existing out-side wall cladding and make new plaster for the wall
رفع وارش المنشآت بمقدار ---- . |  | مقطوعية
أعمال الطبقات العازله :-
اصلاح وترميم الطبقات العازله المكشوفة لبعض الاجزاء الصغيرة حول أماكن الاطباق اللاقطة وقواعد المكيفات والزوايا والوزرات مع ضبط الميول والتقفيل الجيد حول مخارج صرف المطر وعمل الصيانة اللازمة لها بما يضمن عدم ركود المياة على الاسطح. | 1 | مقطوعية |  |  |  |  | Repair the existing exposed waterproofing
احلال ماستيك الفواصل وسقيه البلاط والعمل يشمل تنظيف السطح من كافة المخلفات-تسليك مخارج الصرف- ترميم أجزاء البلاط المتضرر او المفكك وضبط الحواف والوزرات والأماكن حول قواعد الخزانات و المكيفات او الاطباق اللاقطة وكراسي شبكة التغذية - وترويب وسقى البلاط بالمواد الخاصة ثم تفريغ الفواصل بعمق 2سم وإعادة الملأ بنوعية ماستيك معتمدة مثل ثيوفليكس 600 او ما يماثلها وانهاء العمل على الوجه الاكمل وعمل الاختبار اللازم حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1 | مقطوعية |  |  |  |  | Repair the roof by cleaning and remove loose concrete morter&tiels& mastic inside groovs and make grouting and fill grooves by heavy duty mastic using special material
إحلال الطبقات العازله مع بلاط . | 3 | م2 |  |  |  |  | (2)
إحلال الطبقات العازله بدون بلاط . | 3 | م2
إزالة الطبقات العازله القديمة للاسطح بالكامل اوتنظيف السطح جيدا و التدقيق على طبقات الميول وتوريد وعمل طبقة عزل نظام مكشوف من نوعية معتمدة مثل توستوديو اندكس او ديرميابيت او مايماثلهم والتقفيل الجيد حول مخارج صرف المطر وعمل الميول اللازمة باستخدام خرسانة الفوم كثافة 800 كجم/م3 بما يضمن عدم ركود المياة على الاسطح مع تقديم ضمان لمدة 10 سنة على الاعمال المنفذة. | 2-3-4 | [5 empty] | supply and fix waterproof exposed type for the roof after removing the old
إزالة الطبقات العازله القديمة للاسطح بالكامل ايا كان نوعها (نظام مغطى أو مكشوف ) مع بلاط الاسطح و طبقات الميول وتنظيف السطح من اى بقايا اسمنتية وتوريد وعمل طبقة عزل نظام مغطى او مكشوف من نوعية معتمدة مثل توستوديو اندكس او ديرميابيت او مايماثلهم والتقفيل الجيد حول مخارج صرف المطر وعمل الميول اللازمة باستخدام خرسانة الفوم كثافة 800 كجم/م3 بما يضمن عدم ركود المياة على الاسطح مع تقديم ضمان لمدة 10 سنة على الاعمال المنفذة. | [6 empty] | supply and fix waterproof covered or exposed type for the roof after removing the old
إزالة الطبقات العازله القديمة للاسطح بالكامل ايا كان نوعها (نظام مغطى أو مكشوف ) مع بلاط الاسطح و طبقات الميول وتنظيف السطح من اى بقايا اسمنتية وتوريد وعمل طبقة عزل متكامل مثل roof care - combo roof system او مايماثلهم والتقفيل الجيد حول مخارج صرف المطر وعمل الميول اللازمة لها بما يضمن عدم ركود المياة على الاسطح مع تقديم ضمان لمدة 25 سنة على الاعمال المنفذة. | 2-3-4 | م2 |  |  |  |  | supply and fix waterproof combo-system type for the roof after removing the old
الكشف على مخارج المياه . | 1 | مشمول |  |  |  |  | check the roof drainage outlet
إحلال الطبقات العازله لأرضيات الحمامات عدد (2) حمام بالطابق الأول وذلك بإزالة الارضيات والعزل القديم مع شبكة الصرف القديمة والارضيات الخرسانية حتى الوصول لخرسانة السقف وعمل وزرات مثلثية للجدران وتنفيذ وعمل طبقات عزل جديدة من نوعية معتمدة مع عزل الوزرات للجدران بارتفاع لايقل عن 100 مم فوق سطح ارضيات الغرف والممرات حول الحمامات والتقفيل الجيد حول مخارج الصرف واطار وعتبة الباب وتقديم ضمان لمدة 10 سنوات على وعمل مايلزم من اختبارات للعزل وانهاء العمل على الوجه الاكمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس. | 2 | م2 |  |  |  |  | supply and fix waterproof for flooring of bathroom after removing the old
أعمال التغذيه بالمياه والصرف الصحى :-
صيانه شبكة الصرف الخارجي بكاملها من اعمال التسليك وتعديل منسوب غرف التفتيش بما يتماشى مع مناسيب الارضيات حولها وعمل التنظيف والدهان والتشحيم لاغطية غرف التفتيش واستبدال اجزاء المواسير والقطع التالفة واعادة الارضية على وضعها قبل التكسير وربطها بكافة مرافق المسكن وعمل كل ما يلزم من اصلاح وترميم وانهاء العمل حسب المخطط المعتمد وتعليمات المهندس. | الساحة الداخلية | مقطوعية |  |  |  |  | Cleaning and repair outside drainage pipeline and manhole covers paints
إحلال أعمال الصرف الخارجي . | الساحة الداخلية | مقطوعية |  |  |  |  | ثانيا بند(1)
إحلال عدد 3غرفه تفيش . | الساحة الداخلية | مقطوعية
إحلال عدد 2 غرفه جلتراب . | الساحة الداخلية | مقطوعية
إستبدال غطاء غرفه تفتيش قياس 60* 60 meduim duty من نوعية معتمدة مثل (R.B.A) او ما يماثلها Double seal.والسعر يشمل فك الغطاء القديم وتركيب الجديد وترميم وتشطيب الحزام الخرساني العلوي المحيط بالاطار لغطاء غرفة التفتيش والدهانات والتشحيم وكافة الاعمال على الوجه الاكمل والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس | الساحة الداخلية | عدد | 6 |  |  |  | Replace manhole covers by approved type
إستبدال غطاء غرفه جلتراب قياس 30*30.شرح البند السابق | الساحة الداخلية | عدد | 7 |  |  |  | Replace gully trape covers
صيانة ودهان أغطية غرف التفتيش | الساحة الداخلية | مقطوعية |  |  |  |  | Apply 2 coats of paint for manhole covers
تابع أعمال التغذيه بالمياه والصرف الصحى :-
صيانه مواسير تغذيه المياه الخارجيه . | 1-2-3- | مقطوعية |  |  |  |  | اولا بند(1)
إستبدال شبكة تغذيه المياه الخارجيه عدد (8) حمامات و عدد (2) مطبخ وعدد (1) غرفة غسيل من نوعية مواسير معتمدة مثل ppr ضد الشمس مع عمل كراسي والتثبيت الجيد وعمل مايلزم من اختبارات حسب تعليمات المهندس. | 1-2-3-4-5 | مقطوعية | 11 |  |  |  | Replace all external water supply pipelines
استبدال مواسير التغذية والصرف الداخليه للحمامات عدد (8) وعمل مايلزم من اختبارات. | 1-2-3-4-5 | عدد | 8 |  |  |  | Replace all internal water supply and draiage pipelines for bathrooms
إستبدال مواسير صرف وتغذيه داخليه للمطبخ . | 2-5 | عدد | 2 |  |  |  | Replace all internal water supply and draiage pipelines for kitchen
صيانه مواسير التغذية والصرف الداخليه للحمامات C-D . | 1-2 | عدد |  |  |  |  | اولا بند (2)
صيانه مواسير تغذيه داخليه للحمامات أرقام 1و2و3و4و5و6ومطبخ رقم (1) . |  | عدد |  |  |  |  | اولا بند (2)
إستبدال مواسير صرف داخليه للحمامات أرقام 1و2و3و4و5و6ومطبخ رقم (1) . |  | عدد |  |  |  |  | ثانيا بند (2)
إستبدال مواسير تغذية داخليه للحمام بالمنشا رقم 1 . | 1 | عدد |  |  |  |  | ثانيا بند(2)
صيانه خزان التحليل وبياره الصرف . |  | مقطوعية |  |  |  |  | 1و2و3بند3
إحلال خزان التحليل وبياره الصرف . |  | مقطوعية |  |  |  |  | 4بند3
إستبدال خزان مياه سعة300. جالون والسعر يشمل الغطاء الالمونيوم . | 2-3-4 | عدد | 3 |  |  |  | Replace water tank (300 galon) inclodig aluminuim shed
إستبدال خزان مياه سعة 400 جالون والسعر يشمل الغطاء الخشبي. | 1 | عدد |  |  |  |  | 1و3بند4
إستبدال خزان مياه سعة 600 جالون والسعر يشمل الغطاء من الالمونيوم | 1 | عدد | 1 |  |  |  | Replace water tank (600 galon) inclodig aluminuim shed
إستبدال خزان مياه سعة 1000 جالون والسعر يشمل الغطاء من الالمونيوم | الساحة الداخلية | عدد | 1 |  |  |  | Replace water tank (1000 galon) inclodig aluminuim shed
إستبدال خزان مياه سعة 5.. جالون . | --- | عدد |  |  |  |  | 1و3بند4
إستبدال خزان مياه سعة 6.. جالون . | --- | عدد |  |  |  |  | 1و3بند4
الحمامات والمطابخ : (عدد حمام )
صيانه حمام K | 4 | عدد | 1 |  |  |  | (1)،(3)،(4)، (5)
صيانه المطابخ أرقام E---- | 4 | عدد | 1 |  |  |  | (1)،(3)،(4)، (5)
إحلال الحمامات أرقام A-B-C-D-F-G | 1-2-3-4 | عدد | 6 |  |  |  | (1)،(2)،(4)، (5)
إحلال مطبخ . | 4 | عدد | 2 |  |  |  | (1)،(2)،(4)، (5)
توريد وتثبيت طاقم حمام كامل شاملا حوض غسيل ايدي مع القائم وخلاط جروهي او مايماثله وسيفون الحوض والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة ومرحاض افرنجي مع صندوق طرد والشطاف والوراقة مع بانيو بطول الجدار وحسب اختيار المالك وخلاط دش جروهي او مايماثله والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 1 | عدد | 3 |  |  |  | supply and fix wc set (wash basin-uwc-banuo-etc…icluding all accsasoris)
توريد وتثبيت نصف طاقم حمام شاملا حوض غسيل ايدي مع القائم وخلاط جروهي او مايماثله وسيفون الحوض والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة ومرحاض افرنجي مع صندوق طرد والشطاف والوراقة مع حوض قدم وحسب اختيار المالك وخلاط دش جروهي او مايماثله والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 1-5 |  | 2 |  |  |  | supply and fix wc set (wash basin-uwc-shawer try-etc…icluding all accsasoris)
توريد وتثبيت طاقم حمام شاملا حوض غسيل ايدي مع القائم وخلاط جروهي او مايماثله وسيفون الحوض والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة ومرحاض افرنجي مع صندوق طرد والشطاف والوراقة وخلاط دش جروهي او مايماثله وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 1-2 | عدد | 3 |  |  |  | supply and fix wc set (wash basin-uwc-shawer try-etc…icluding all accsasoris)
توريد وتركيب شطاف | 1-5 | عدد
توريد وتركيب مروحه شفط . | 1-2 | عدد | 6 |  |  |  | supply and fix exsoset fan
توريد وتركيب سخان مياه . | 1-2 | عدد | 6 |  |  |  | supply and fix water heater
توريد وتركيب خلاط مغسلة نوعية جروهي . | 1-4-5-6 | عدد | 2
توريد وتثبيت حوض مطبخ مع خلاط جروهي . | 3 | عدد | 1 |  |  |  | (1)،(2)،(4)، (5)
توريد وتثبيت طقم خلاط حمام . |  | عدد
تابع الحمامات والمطابخ
توريد وتثبيت خلاط مطبخ . |  | عدد |  |  |  |  | (1)،(2)،(4)، (5)
توريد وتركيب سيراميك ( حوائط وارضيات) للحمامات عدد(1) حمام بعد إزالة البياض للجدران وبلاط الارضيات وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 1 | م2 |  |  |  |  | suply and fix ceramic tiels for flooring and wall for bathrooms up to cilig level after removing the old
إستبدال كامل السيراميك ( حوائط وارضيات) عدد(8) حمامات والسعر يشمل إزالة القديم وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 1-2-3-4-5 | [5 empty] | suply and fix ceramic tiels for flooring and wall for bathrooms up to cilig level after removing the old
إستبدال كامل السيراميك ( حوائط وارضيات) عدد(2) مطبخ والسعر يشمل إزالة القديم وانهاء الاعمال حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس. | 2-5 | م2 |  |  |  |  | supply and fix ceramic tiels for flooring and wall for kitchen up to cilig level after removing the old
الابواب الخشبيه :-
صيانه أبواب خشبية . |  | عدد | 3 |  |  |  | Wooden door maintance
صيانه أبواب خشبية مع إستبدال الاقفال . | 1-2 | عدد | 9 |  |  |  | maitain the wooden door (paint-lock-hings-handel-door stoper..etc)
إستبدال أبواب تالفة من الخشب او الالمونيوم (ضلفة واحدة) بابواب جديدة من الالمنيوم قطاعات الغرير او ما يماثلها والسعر يشمل الاقفال والترابيس والمقابض والمفصلات والبراغي ومصدات الابواب وكافة الاكسسوارات كما يشمل إزالة الأبواب القديمة مع اطاراتها وترميم وصيانة الجدران خلف الاطار القديم والمعالجة ضد الحشرات واعداد وتجهيز الاسطح لتركيب الأبواب الجديدة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس | 1-2-3-4-5 | عدد | 16 |  |  |  | Replace the old door by an aluminum door (single leaf) inclouding repair the wall behind the frame
إستبدال أبواب خشبية نصف مصمتة مع الإطارات الميرانتي 3َ × 7َ . | 1-2 | عدد |  |  |  |  | 2
إستبدال أبواب خشبية نصف مصمتة مع الإطارات 4× 7 عدد 2 ضلفة . | 1 | عدد |  |  |  |  | 2
إستبدال أبواب خشبية نصف مصمتة بدون الإطارات 6َ× 7َ . |  | عدد |  |  |  |  | 2
إستبدال أبواب تالفة من الخشب او الالمونيوم (ضلفتين) بابواب جديدة من الالمنيوم قطاعات الغرير او ما يماثلها والسعر يشمل الاقفال والترابيس والمقابض والمفصلات والبراغي ومصدات الابواب وكافة الاكسسوارات كما يشمل إزالة الأبواب القديمة مع اطاراتها وترميم وصيانة الجدران خلف الاطار القديم والمعالجة ضد الحشرات واعداد وتجهيز الاسطح لتركيب الأبواب الجديدة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس | 1 | عدد | 2 |  |  |  | Replace the old door by an aluminum door (duble leaf) inclouding repair the wall behind the frame
إستبدال أبواب خشبي شبه مصمتة 75% من الميرانتي مع الإطارات مقاس 3َ × 7َ والسعر يشمل الاقفال والترابيس والمقابض والمفصلات والبراغي ومصدات الابواب وكافة الاكسسوارات كما يشمل إزالة الأبواب القديمة مع اطاراتها وترميم وصيانة الجدران خلف الاطار القديم والمعالجة ضد الحشرات واعداد وتجهيز الاسطح لتركيب الأبواب الجديدة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1-2-3-4-5 | عدد | 10 |  |  |  | Replace the old door by a new wooden door (single leaf) inclouding repair the wall behind the frame
إستبدال أبواب خشبي مصمتة من الميرانتي مع الإطارات مقاس 4 × 7عدد 2 ضلفة . | 1 | عدد | 1 |  |  |  | 2
إستبدال أبواب خشبي مصمتة من الميرانتي مع الإطارات مقاس 6ََ × 7َ . |  | عدد |  |  |  |  | 2
إستبدال أبواب خشبي مصمتة من الميرانتي بدون الإطارات مقاس 6َ × 7َ . |  | عدد |  |  |  |  | 2
تشطيب الأعمال . |  | مشمول |  |  |  |  | 3
أعمال الالمنيوم :-
صيانة الشبابيك الألومنيوم والواجهات الالمونيوم وذلك باستبدال الزجاج المكسور و إزالة المعجون القديم وعمل جديد واستبدال كافة الاكسسوارات من اقفال ومقابض ومفصلات وفرش و ترابيس وحشو مطاطي مع نظافة كل الالمونيوم من الداخل والخارج وتسليم العمل على الوجه الاكمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس | 1-2-3-4-5 | مقطوعية |  |  |  |  | maintenance all aluminuim windows including all accsasoris(glass-mastic-lock-hings-prush…etc)
صيانة أبواب الألومنيوم مع استبدال الزجاج المكسور . | 1-5 | عدد | 4 |  |  |  | maintenance all aluminuim doors including all accsasoris(glass-mastic-lock-hings-prush…etc)
إستبدال شبابيك ألومنيوم والسعر يشمل إزالة الشبابيك القديمة مع اطاراتها وترميم وصيانة الجدران خلف الاطار القديم والمعالجة ضد الحشرات واعداد وتجهيز الاسطح لتركيب الشبابيك الجديدة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس . . | 1-2-3-4-5 | عدد | 6 |  |  |  | Replace the old aluminuim windows by a new aluminuim windows inclouding repair the wall behind the frame
توريد وتركيب شباك المومنيوم 4*10 | 5 | عدد | 1 |  |  |  | 2
إستبدال شبابيك المومنيوم صغيرة . | 5 | عدد | 1 |  |  |  | 2
إستبدال ابواب ألومنيوم والسعر يشمل إزالة الأبواب القديمة مع اطاراتها وترميم وصيانة الجدران خلف الاطار القديم والمعالجة ضد الحشرات واعداد وتجهيز الاسطح لتركيب الأبواب الجديدة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس . . | 1-2 | عدد |  |  |  |  | Replace the old aluminuim door by a new aluminuim door (single leaf) inclouding repair the wall behind the frame
استبدال باب المومنيوم (2ضلفة). | 1 | عدد | 1 |  |  |  | 2
صيانة شبابيك حماية . | 1 | عدد | 8 |  |  |  | 1
إستبدال شبابيك حماية . |  | عدد | 5 |  |  |  | 2
تابع أعمال الالمنيوم :-
استبدال درابزين فراندة المدخل . | 1 | مقطوعية |  |  |  |  | Replace the old aluminuim handrail for enterance
إستبدال درابزين السلم . | 1 | مقطوعية |  |  |  |  | Replace the old aluminuim handrail for stair
تشطيب الأعمال . |  | مشمول |  |  |  |  | finishing all work
أعمال الدهانات :-
1) الدهان الداخلي :-
دهانات داخليه فينوماستيك والسعر يشمل إزالة الدهانات الحالية واعداد وتجهيز ومعالجة الاسطح قبل اعمال الدهان مع تقديم ضمان على الاعمال لمدة ثلاث سنوات . | 1-2-3-4-5 | مقطوعية |  |  |  |  | Remove all old paint and clean the internal walls and make two coats of fenomastic paint
دهانات داخليه زيتي والسعر يشمل إزالة الدهانات الحالية واعداد وتجهيز ومعالجة الاسطح قبل اعمال الدهان لاسقف الحمامات والمطابخ مع تقديم ضمان على الاعمال لمدة ثلاث سنوات . | 1-2-3-4-5 | مقطوعية |  |  |  |  | Remove all old paint and clean the internal walls and make two coats of oil paint
1) الدهان الخارجي :-
توريد وعمل دهان خارجي لكافة الجدران بدهان من نوعية بروفايل ديكور او ما يماثلها من جوتن والسعر يشمل إزالة الدهانات الحالية واعداد وتجهيز ومعالجة الاسطح قبل اعمال الدهان مع تقديم ضمان على الاعمال لمدة خمس سنوات . | 1-2-3-4-5-السور | مقطوعية |  |  |  |  | Remove all old paint and clean the external walls and make profile decore paint
تدهن بماده الترولين بمع ازالة الاجزاء الضعيفة ودهان الاجزاء المعرضة للرطوبة ببريمر مقاوم للرطوبة مع عمل صبغ خارجي من نفس النوعية بكامل السور | السور | مقطوعية |  |  |  |  | 3
تدهن اماكن معالحه الشروخ واالدهانات المتساقطه (Texture) ثم تعطى وجهه نهائىابوكسى . | 2 | مقطوعية |  |  |  |  | 2
يرش اماكن معالحه الشروخ والرش المتساقط ثم تعطى وجهه نهائى ابوكسى . | 1-3 واسور | مقطوعية |  |  |  |  | 2
تدهن اماكن معالحه الشروخ واالدهانات المتساقطه (هيفى تكس) ثم تعطى وجهه نهائى ديوراسن . |  | مقطوعية |  |  |  |  | 2
أعمال اخرى :-
إستبدال بوابات السور المعدنية َ 7*10و4*7 | السور | عدد | 2
استبدال بوابات السور عدد (2) بوابة كبيرة وعدد(1) بوابة صغيرة بنوعية من الالمونيوم المصبوب مع ماكينة التحكم عن بعد حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس . | السور | م2 |  |  |  |  | supply and fix kitchen capainate inclouding remove the old
عمل بلاستر لفتحة المكيف المقفلة | 1-2-3-4 | مقطوعية
تعديل فواصل التمدد بالسور | السور | عدد | 4 |  |  |  | repair the expansion joints and fill the groove with mastic
عمل قواعد للمكيف بالسطح | 2-3-4 | عدد | 8 |  |  |  | cast concrete footing for high tank
عمل قاعدة للخزان الارضي | الساحة الداخلية | عدد | 1 |  |  |  | cast concrete footing for ground tank
عمل صرف لمكيفات الشباك والسعر يشمل صواني الصرف | 1-2-3 | عدد | 7
فك وإزالة شباك بين الصالة والمجلس واغلاق الفتحة بالمباني وعمل التشطيبات اللازمة | 1-4 | عدد | 1
معالجة السقف الالمونيوم لمنشأ 6 لتفادي تسرب بالسقف مع مجمعات الصرف حوله مع شهادة ضمان لمدة عشر سنوات | 6 | م2
عمل صيانة للسلم الحديدي للسطح ويشمل التنظيف والتثبيت والتدعيم واستبدال الأجزاء التالفة والدهانات وتسليم العمل على الوجه الاكمل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس | 1 | مقطوعية
إزالة المنشأ القائم رقم 6 ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وفصل للمرافق (مياة-كهرباء-صرف ...الخ ) بما يضمن استخدام المسكن بشكل امن وبدون اى اعطال عمل مايلزم من اصلاح وتسوية الارضيات مكان المنشا مع الساحة الداخلية وعمل ارضيات من بلاط تيرازو مكان المنشأ المزال مع التشطيب بالشكل الجيد حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 6 | مقطوعية | 1
إزالة المنشأت القائمة ارقام 5-7-8-9-10-11-12 ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وفصل للمرافق (مياة-كهرباء-صرف ...الخ ) بما يضمن استخدام المسكن بشكل امن وبدون اى اعطال عمل مايلزم من اصلاح وتسوية الارضيات مكان المنشا مع الساحة الداخلية وعمل ارضيات من بلاط تيرازو مكان المنشأ المزال مع التشطيب بالشكل الجيد حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 5-7-8-9-10-11-12 | مقطوعية | 7
إزالة الارضيات وبما في ذلك الخلفية الاسمنتية والنعلات وترميم اى عيوب بالجدران او الارضية وتوريد وتركيب ارضيات سيراميك مع وزرات من نوعية معتمدة مثل سيراميك رأس الخيمة او ما يماثلها للغرف والسعر يشمل التوريد والتركيب والمادة اللاحمة ومادة الترويب مع تركيب عتب من الرخام سمك 3سم وبعرض الجدار لكل الابواب و انهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1 | م2 | 70 |  |  |  | supply and fix ceramic tiels for flooring for rooms,halls after removing the old
إزالةا كسوة سيراميك الجدران الخارجية وبما في ذلك الخلفية الاسمنتية وتوريد وعمل بياض اسمنتي جديد للمساحات المزالة من الخارج وانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1 | م2
وتوريد وعمل بياض اسمنتي جديد للمباني الطابوق الجديدة من الداخل والخارج وانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 4-5 | م2 | 55
إزالة الدرج للسطح وبما في ذلك الخلفية الاسمنتية وتوريد وتركيب درج من الموزاييك والسعر يشمل التوريد والتركيب والمادة اللاحمة ومادة الترويب مع انهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1 | م.ط | 28
توريد و صب خرسانة ارضيات بشبك اسفل البلاط | 1 | م3 | 2
إزالة الدرج للفراندة الامامية وبما في ذلك الخلفية الاسمنتية وتوريد وتركيب درج من الجرانيت صقيل والسعر يشمل التوريد والتركيب والمادة اللاحمة ومادة الترويب مع انهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس . | 1 | م.ط | 14
استبدال البوابة الرئيسية للسور باخرى من الالمونيوم المصبوب |  | م2 |  |  |  |  | supply and fix cast aluminuim gate inclouding remove the old
عمل قاعدة للمكيف بالسطح | 2-3-4 | عدد | 8 |  |  |  | Cast plate form for A/C
توريد وبناء قاعدة للخزان العلوي | 1-2-3-4 | عدد | 4 |  |  |  | Cast plate form for roof tank
توريد وتثبيت طاقم حمام لذوي الحتياجات الخاصة شاملا حوض غسيل ايدي مع القائم وخلاط جروهي او مايماثله وسيفون الحوض والسدادة والسلسلة وحامل المنشفة والصبانة ومرحاض افرنجي مع صندوق طرد والشطاف والوراقة مع المساند المفصلية وعلاقة السقف وحسب وكافة الاكسسوارات اللازمة والسعر يشمل ازالة جدران وبناء جدران لتوسعة المساحة لتكون بالابعاد لاتقل عن حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس | 1 | عدد | 1 |  |  |  | supply and fix wc full-set (wash basin-uwc-) for handycap…icluding all accsasoris
إزالة درج المدخل وتوريد وتركيب درج جديد من الرخام | 1 | م.ط | 12 |  |  |  | supply and fix marble steps for enterance inclouding remove the old
توريد وتركيب انترلوك للساحة الامامية بعد تعديل الأرضية حسب المنسوب المطلوب | الساحة | م2 | 300 |  |  |  | supply and fix interlock for the yard inclouding remove the old
توريد وبناء قاعدة للخزان الأرضي | الساحة | عدد | 1 |  |  |  | Cast plate form for ground tank
توريد وتركيب دواليب مطبخ سفلية وعلوية لعدد (2) مطبخ بعد إزالة القديم | 2-5 | م.ط | 16 |  |  |  | supply and fix kitchen cabinet
انشاء وإنجاز وصيانة مبنى إضافة حسب المخطط المرفق والسعر يشمل اعمال إزالة المنشأ القائم بعد فصل الخدمات بشكل أمن مع المحافظة على المنشآت المجاورة واعمال الحفر والخرسانات والمباني والتشطيبات من ارضيات وجدران واسقف وعزل وتمديدات كهرباء وتمديدات صحية واجهزة صحية ودواليب المطبخ والابواب والمكيفات والاسقف المستعارة و كافة الاعمال حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس | الساحة | مقطوعية |  |  |  |  | Execute a new building as the approved drawing icluding all civil and electrical items
عزل السقف الالمونيوم لمنشأ3 بمادة عزل معتمدة | 3 | م2 |  |  |  |  | supply and fix waterproof for Aluminium roof
توريد وتركيب اسقف مستعارة للحمامات والمطابخ بعد إزالة القديم | 1-2-3-4-5 | م2 |  |  |  |  | supply and fix false ciling for bathrooms and kitchen
إجمالي قيمة أعمال الصيانة